ÇALKALAMALI SU BANYOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz PID kontrollü olmalıdır.

- Cihazın LCD  göstergesi bulunmalıdır.

- Cihazın çalkalama mekanizması elektronik kontrollü olmalıdır.

- Cihazın çalkalama hızı 20~180 vuruş/dk olmalıdır.

- Cihazın kapasitesi en az 30 lt olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık ayarı ortam sıcaklığının 5 °C üzeri ile 100 °C arasında olmalı, ± 0.1 °C doğruluk ve ± 0.5 °C hassasiyetle çalışmalıdır.

- Cihazın zamanlayıcısı 0-9999 dakikaya ayarlanabilmeli.

- Cihazın iç kısmı ve kapağı paslanmaz çelikten mamul olmalıdır. Dış yüzey çelik üzerine toz boyalı olmalıdır.

- Değişik ebatlardaki erlenmayer ve balonların çalkalamasını sağlayan tepsisi cihaz ile birlikte verilmelidir.

- Ek olarak değişik ebatlardaki tüplerin termostatik su banyosu özelliğinde ısıtılmasını sağlayan tepsi aksesuarı da cihaz ile bilrikte ücretsiz olarak verilmelidir.

- Cihazda aşırı sıcaklık, yüksek akım ve sızıntıya karşı koruma sistemleri olmalıdır.

- Cihazın iç ölçüleri 500 x 310 x 200 mm, dış ölçüleri 828 x 360 x 425  mm olmalıdır.

- Cihaz AC 220 V ve 50 Hz ile çalışabilir olmalıdır.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

18. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti

karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.